Опросный лист на жироуловитель.

| 1. Заказчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |
| Факс: |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |  |  |
| 2. Наименование и местонахождение объекта |  |  |  |
| 3. Основание установки жироуловителя (нормативные требования; требования организации-владельца сетей, принимающих сточные воды; защита собственных сетей, иное) |  |  |  |
| 4. Вид обрабатываемых сточных вод: |  |  |  |
| от предприятия общественного питания |  |  |  |
| от предприятия пищевой промышленности (указать вид производства) |  |  |  |
| другие |  |  |  |
| 5. Состав загрязнений сточных вод, поступающих на очистку, мг/л (или наличии данных) : |  |  |  |
| рН |  |  |  |
| концентрация жира, мг/л |  |  |  |
| концентрация взвешенных веществ, мг/л |  |  |  |
| 6. Вид жира ( температура плавления жира, t°C) |  |  |  |
| 7. Расход сточных вод, м³/час (максимальный) |  |  |  |
| При отсутствии данных, характеристика работы объекта (например: для предприятий общественного питания – количество блюд, приготавливаемых в сутки с указанием продолжительности работы в сутки; количество приборов, от которых отводятся жиросодержащие сточные воды и т.п.) |  |  |  |
| Примечание: при использовании аккумулирующей емкости дополнительно указать расход м³/сутки |  |  |  |
| 8. Требования к очищенным сточным водам: |  |  |  |
| допустимая концентрация жира в очищенных сточных водах, мг/л |  |  |  |
| 9. Наличие и величина перепада отметки выпуска сточных вод и отметок сети, принимающей сточные воды |  |  |  |
| 10. Размещение жироуловителя (под мойку, в подвале здания, подземное размещение, другое) |  |  |  |
| 11.Особые условия |  |  |  |
| Подпись и дата заполнения |  |  |  |